## Hoja1
ITEM | Rubro | Material | Unidad | Cantidad solicitadada | Cantidad ofrecida | Precio unitario contado | Precio total contado | Precio unitario financiado | Precio total financiado | Fecha estipulada de entrega
1 | Rubro I: Aisladores Seccionadores | Aislador Orgánico de Retención 15 KV. | unidades | 1800
2 | Rubro I: Aisladores Seccionadores | Aislador p/Rienda MN 20 | unidades | 100
3 | Rubro I: Aisladores Seccionadores | Aislador p/Rienda MN 21 | unidades | 525
4 | Rubro I: Aisladores Seccionadores | Aislador campana - MN 3a | unidades | 6500
5 | Rubro I: Aisladores Seccionadores | Cable de A* G* diámetro 08 mm - MN 100 | metros | 15000
6 | Rubro I: Aisladores Seccionadores | Cable de A* G* diámetro 10 mm - MN 101 | metros | 13675
7 | Rubro I: Aisladores Seccionadores | Descargador de sobretensión 12Kv - Ka MN 421 | unidades | 500
8 | Rubro I: Aisladores Seccionadores | Seccionador fusible p/13,2 KV - MN 241 | unidades | 500
9 | Rubro I: Aisladores Seccionadores | Seccionador p/baja tensión - MN 237. MN 230-100A | unidades | 500
10 | Rubro II: Conductores | Conductor Desnudo de Cu. s=16mm² | metros | 1500
11 | Rubro II: Conductores | Conductor Desnudo de aleac.Al s=16mm² | km | 150
12 | Rubro II: Conductores | Conductor Desnudo de aleac.Al s=25mm² | km | 150
13 | Rubro II: Conductores | Conductor Desnudo de aleac.Al s=35mm² | km | 200
14 | Rubro II: Conductores | Conductor Preensamblado 2x25mm2 Al/Al x mts | metros | 20000
15 | Rubro II: Conductores | Conductor Preensamblado 2x16mm² Al/Al x mts | metros | 20000
16 | Rubro II: Conductores | Conductor Preensamblado 3x25+50mm2 Al/Al x mts | metros | 3000
17 | Rubro III: Maderas | Cruceta de madera - MN 110 | unidades | 300
18 | Rubro III: Maderas | Cruceta de madera - MN 111 | unidades | 700
19 | Rubro III: Maderas | Muerto de Anclaje 1200x250x150 mm | unidades | 1725
20 | Rubro III: Maderas | Muerto de Anclaje 650x250x150 mm - MN 559 | unidades | 1650
21 | Rubro III: Maderas | Tirante de madera 60x60x1300mm | unidades | 4100
22 | Rubro IV | Abrazadera tipo Omega p/caño 3/4'' | unidades | 3100
23 | Rubro IV | Anclaje Helicoidal tipo DUPM 10/15 | unidades | 150
24 | Rubro IV | Anclaje Helicoidal tipo DUPM 10/20 | unidades | 150
25 | Rubro IV | Arandela elástica partida - MN 32a | unidades | 4500
26 | Rubro IV | Arandela elástica partida - MN 32b | unidades | 7225
27 | Rubro IV | Arandela elástica partida - MN 32c | unidades | 13125
28 | Rubro IV | Arandela plana - MN 30 | unidades | 10000
29 | Rubro IV | Atadura preformada para conductor Al 35 mm² | unidades | 6400
30 | Rubro IV | Brazo recto H° G° - MN 40 | unidades | 2200
31 | Rubro IV | Brazo recto H° G° - MN 41 | unidades | 600
32 | Rubro IV | Bulón c/ojal de H° G° diam.16x250mm - MN 506 | unidades | 2425
33 | Rubro IV | Bulón de H° G° diam.13 mmx38mm - MN 48 | unidades | 1500
34 | Rubro IV | Bulón de H° G° diam.13mmx 203mm - MN 51 | unidades | 5800
35 | Rubro IV | Bulón de H° G° diam.13mmx127mm - MN 49 | unidades | 1800
36 | Rubro IV | Bulón de H° G° diam.13mmx254mm - MN 52 | unidades | 5800
37 | Rubro IV | Bulón de H° G° diam.16mmx203mm - MN 53 | unidades | 1600
38 | Rubro IV | Bulón de H° G° diam.16mmx305mm - MN 55 | unidades | 2500
39 | Rubro IV | Bulón de H° G° diam.16mmx356mm - MN 56 | unidades | 2950
40 | Rubro IV | Bulón de H° G° diam.13mmx64mm - MN 59 | unidades | 1000
41 | Rubro IV | Chapa cuadrada H° G° - MN 83 | unidades | 5225
42 | Rubro IV | Chapa cuadrada H° G° - MN 84 | unidades | 27200
43 | Rubro IV | Cinta de protección de Al. 1x10mm | Kilogramos | 55
44 | Rubro IV | Clavo recto de 1 1/2 | Kilogramos | 25
45 | Rubro IV | Conector Bifilar p/ Cable A°G° Diámetro 10mm | unidades | 500
46 | Rubro IV | Gancho de anclaje H°G° - MN 210 | unidades | 245
47 | Rubro IV | Gancho de anclaje H°G° 2400mm - MN 211 | unidades | 200
48 | Rubro IV | Grampa de conexión - MN 602b | unidades | 2400
49 | Rubro IV | Grampa de retención - MN 602r | unidades | 4200
50 | Rubro IV | Grampa de unión p/cable Acero Galvanizado - MN 200 | unidades | 3800
51 | Rubro IV | Grampa tipo "U" | Kilogramos | 120
52 | Rubro IV | Guardacabo H° G° - MN 216 | unidades | 1250
53 | Rubro IV | Horquilla de retención H° G° - MN 226 | unidades | 1425
54 | Rubro IV | Horquilla de Retención PKR 70 | unidades | 1500
55 | Rubro IV | Horquilla terminal H° G° - MN 222 | unidades | 2325
56 | Rubro IV | Jabalina lisa COPERWELD de 16 5/8" X 2 mts | unidades | 1000
57 | Rubro IV | Ménsula de suspensión PKS 30-31 | unidades | 500
58 | Rubro IV | Morseto Bifilar conexión bimetálica Al/Cu 35/16 mm² - MN 602bB | unidades | 500
59 | Rubro IV | Morsa de Retención PKR 10 | unidades | 1000
60 | Rubro IV | Morsa de Suspensión PKS 10 | unidades | 500
61 | Rubro IV | Ojal sin rosca - MN 380 | unidades | 600
62 | Rubro IV | Perno recto H° G° - MN 411 | unidades | 2000
63 | Rubro IV | Precinto Plástico para Preensamblado SYBYD ALT 5 (290mm x 4,8mm) | unidades | 3000
64 | Rubro IV | Soporte p/aislador campana - MN 416a | unidades | 5300
65 | Rubro IV | Soporte p/aislador campana - MN 416b | unidades | 1000
66 | Rubro IV | Terminal a presión - MN 187d | unidades | 3300
67 | Rubro IV | Terminal a Compresión p/cable Cu. 16 mm2 | unidades | 100
68 | Rubro IV | Tilla c/ojal H° G° diam.16x406mm - MN 514 | unidades | 2200
69 | Rubro IV | Varilla roscada cinc.c/2 tuercas diam.19x600mm | unidades | 2400
70 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Bloquete p/puesta a tierra diam.12x50mm - MN 1101 o MN178b | unidades | 1500
71 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Interruptor Diferencial Tripolar 40 Amp. | unidades | 50
72 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Interruptores termomagnéticos tripolares 32A. | unidades | 50
73 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Interruptores termomagnéticos unipolares 25A. | unidades | 500
74 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Medidores monofásicos Digital 5-60 Amper. | unidades | 500
75 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Medidor Trifásico | unidades | 50
76 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Caño p/bajada H° G° 1¼" L= 2 mts reforzado ( 2 tramos) | unidades | 500
77 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Jabalina de Ac/Cu diam. 14 mm x 1,5 mts. | unidades | 500
78 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Precinto Plástico para Preensamblado SYBYD ALT 5 (290mm x 4,8mm) | unidades | 4220
79 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Morseto c/portafus.Incorp. 16/95 mm2 | unidades | 650
80 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Conector derivador simple dentado aislado 16 /70mm² Al-4/16mm² c/tuerca fusible mecánico | unidades | 550
81 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Caja plástica alto impacto p/medidor trif. C/visor | unidades | 50
82 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Caja plástica alto impacto p/medidor monof. C/visor | unidades | 500
83 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Cruceta p/bajada domiciliaria - MN 120 | unidades | 50
84 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Cruceta p/bajada domiciliaria - MN 121 | unidades | 500
85 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Collar - MN 106 | unidades | 500
86 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Curva de Baquelita p/caño - MN 391 | unidades | 500
87 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Curva de Baquelita p/caño - MN 392 | unidades | 50
88 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Conductor Preensamblado Concéntrico antihurto Cu s=6mm² | metros | 4000
89 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Conector de 3/4 para caño H°G° | unidades | 500
90 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Caño Rígido PVC de 3/4. | unidades | 1000
91 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Conector p/Caño PVC 3/4. | unidades | 1000
92 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Interruptor Diferencial SICA 2x25 A | unidades | 500
93 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Morseto De Conexión a diente P/ Cable Preensamblado PKD 16. | unidades | 500
94 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Morseto De Conexión P/ Cable Preensamblado PKD 14. MN207A 1995/1 | unidades | 500
95 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Toma cable p/jabalina con bulón de acero T2 | unidades | 500
96 | Rubro V : Bajada Domiciliaria | Conductor Aislado de Cu. PVC s=10mm² verde-amarillo p/ puesta a tierra x mts | metros | 2000
97 | Rubro VI: Transformadores | Transformador Monofásico - 5 Kva | unidades | 255
98 | Rubro VI: Transformadores | Transformador Monofásico - 10 Kva | unidades | 125
99 | Rubro VI: Transformadores | Transformador Monofásico - 16 Kva | unidades | 32
100 | Rubro VI: Transformadores | Transformador Trifásico - 10 Kva | unidades | 10
101 | Rubro VII: Columnas de Hormigón | Columna de Hormigón Armado HºAº 10,00/1350 | unidades | 300
102 | Rubro VIII: Postes de Madera | Poste madera tratada 7,5 m | unidades | 1700
103 | Rubro VIII: Postes de Madera | Poste madera tratada 8,5 m | unidades | 200
104 | Rubro VIII: Postes de Madera | Poste madera tratada 9,5 m | unidades | 4200
105 | Rubro VIII: Postes de Madera | Poste madera tratada 10,5 m | unidades | 2200
106 | Rubro IX: Aditamento Reductor de Gases Contaminantes | Aditivo UREA presentación x 200 litros | unidades | 20

## Hoja2
106